il num dei livelli e compreso tra 1 e 3
max 3 livelli
## Temp
Descrizione	unità di misura	prezzo unitario in Euro	incid. Manodopera %	Cod. origine prezzo	Sicurezza Inclusa
Tutti gli articoli del presente paragrafo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se diversamente indicato nelle singole voci. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verra' conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui e' espressamente specificato il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione / Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavelloni e tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore / ...	m²	€ 21,48	100,00%	(Ente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 02.P02.A06.010

				Ente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Controlla che la descrizione sia completa e non ridondante... e, nel caso, modifica il livello di accodamento nella cella G3 del foglio Listino. / Alla disperata correggi a mano direttamente qui sopra...
				Estremi del Prezzario

<<<<<<<< questo spazio per scriverci le sigle che instradano a differenti routine di accodamento		sic_%_13	<< serve per riconoscere i listini con 2 col sic e 2 col manodop.
Regione che vai, prezzario che trovi... :-)

Questo è il Documento di Contabilità Corrente (che stai elaborando...)
W:\_dwg\ULTIMUSFREE\_SRC\ultimus\modelli\Esempio_189_Ultimus-3.8.xx.ods
ed è lì che invio la voce

La scelta fra le due modalità di invio al DCC dipende dalle vostre preferenze o dalle specifiche di “qualità” del vostro committente. / I codici originali sono lunghi e di difficile memorizzazione, quelli interni consentono una più ordinata organizzazione: a voi la scelta.				Se, dopo l'invio della voce, vuoi rimanere su questo documento devi scrivere “A” nella cella sotto.
				a

										posa * piastrel

## Listino
		Ente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _				3	< livelli di / < accodamento
catal.		Codice	livello	Descrizione	NOTE	Unità di misura	Prezzo €	inc. Manodopera %	imp. Manodopera €	Sicurezza Inclusa %	Sicurezza Inclusa €
				ENTE ****** / Riferimenti legislativi / ELENCO PREZZI	sito web
	Capitoli:			nome file:
	A MANODOPERA			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-A
	02 RECUPERO EDILIZIO			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-B
	C SEMILAVORATI			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-C
	D NOLI			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-D
	E OPERE EDILI			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-E
	F OPERE STRADALI			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-F
	G OPERE ACQUEDOTTISTICHE			NOME_FILE_SENZA_ESETENSIONE_leeno-G
					ATTENZIONE!
		A		MANODOPERA
		A.01		MANODOPERA EDILE
		A.01.01		OPERAIO 4° LIVELLO
		12A.01.01.a		OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.		h	€ 31,05	100,00%
		12A.01.01.b		OPERAIO 4° LIVELLO da 1001 a 1300 m s.l.m.		h	€ 32,06	100,00%
		12A.01.01.c		OPERAIO 4° LIVELLO da 1301 a 2000 m s.l.m.		h	€ 33,38	100,00%
		12A.01.01.d		OPERAIO 4° LIVELLO da 2000 in su s.l.m.		h	€ 34,22	100,00%
		A.01.02		OPERAIO SPECIALIZZATO
		12A.01.02.a		OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.		h	€ 29,51	100,00%
		12A.01.02.b		OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.		h	€ 30,60	100,00%
		12A.01.02.c		OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m s.l.m.		h	€ 31,84	100,00%
		12A.01.02.d		OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m.		h	€ 31,95	100,00%
		A.01.03		OPERAIO QUALIFICATO
		12A.01.03.a		OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.		h	€ 27,52	100,00%
		12A.01.03.b		OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.		h	€ 28,53	100,00%
		12A.01.03.c		OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m.		h	€ 29,70	100,00%
		12A.01.03.d		OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m.		h	€ 30,45	100,00%
		A.01.04		OPERAIO COMUNE
		12A.01.04.a		OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.		h	€ 24,96	100,00%
		12A.01.04.b		OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m.		h	€ 25,88	100,00%
		12A.01.04.c		OPERAIO COMUNE da 1301 a 2000 m s.l.m.		h	€ 26,94	100,00%
		12A.01.04.d		OPERAIO COMUNE da 2000 in su s.l.m.		h	€ 27,62	100,00%
		02		Recupero edilizio
		02.P02		Tutti gli articoli del presente paragrafo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se diversamente indicato nelle singole voci. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verra' conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui e' espressamente specificato il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione	Tutti gli articoli del presente paragrafo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se diversamente indicato nelle singole voci. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verra' conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui e' espressamente specificato il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione
		02.P02.A02		Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore
		02.P02.A02.010		...		m³	€ 118,91	76,09%
		02.P02.A04		Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco:
		02.P02.A04.010		fino a cm 10 di spessore		m²	€ 9,21	100,00%
		02.P02.A04.020		da cm 10 a cm 15 di spessore		m²	€ 15,34	100,00%
		02.P02.A06		Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavelloni e tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore
		02.P02.A06.010		...		m²	€ 21,48	100,00%

## Note
Questo è lo schema base per fare un listino
Comprende sia l'incidenza Manodopera che la sicurezza
Ovvero agganciando accorpa a: UltimusFree2.Da_prezzario.ACCODA_PREZZO_UNIVERS_TV
e giocando sulle sigle (non sigle in B9)
si usa un subroutine di accodamento anziché un'altra
-
Lo staff di Ultimus non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto dei prezzari forniti in questo sito. / Essi sono stati ricavati da documenti in libera distribuzione, in formato di vario genere, rilasciati dagli stessi enti emittenti. Tuttavia questi documenti potrebbero presentare inesattezze o essere incompleti rispetto alla versione ufficiale pubblicata. Le conversioni in formato compatibile con Ultimus sono state eseguite in parte con procedure automatiche e non è possibile assicurare la completa esattezza dei contenuti. L’utente finale è tenuto a verificare il contenuto dei prezzari sulla base di documenti ufficiali (copia cartacea o copia digitale in formato PDF forniti dagli enti emittenti). / L’utente finale è il solo responsabile degli elaborati ottenuti con i documenti distribuiti in questo sito. / Nota informativa / Si consiglia una attenta lettura della nota informativa, disponibile sul sito istituzionale ufficiale (***INSERIRE QUI IL LINK AL SITO UFFICIALE DELL'ENTE EMITTENTE***) prima di accedere al Prezzario.